ПРИСТРІЙ САНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ  „ІТ-ТМ-01”

ІНТВ3.856.199-01 (ТУ У 31.6-33191594-001:2005)

Пристрій санкціонованого доступу (ПРСД-01) забезпечує можливість входу в підохоронну зону або об’єкт та виходу з них користувача або відповідальної особи без формування тривожного сигналу про проникнення. Доступ забезпечується зчитуванням кодів ключів  доступу типу «Тouch-memory» з індикацією стану підохоронної зони. ПРСД-01 має підсвічування для покращення видимості гнізда пристрою в затемнених приміщеннях, а також в нічний час.

Зчитування кодів виконується при доторканні ключем до гнізда ПРСД-01.

Індикація стану підохоронної зони визначається за світінням  світлодіода:

-світлодіод світиться 10с після доторкання ключем для поставлення зони на охорону – ключ сприйнятий, зона поставлена на охорону;

-світлодіод світиться в пульсуючому режимі - тривога.

Схема електрична принципова  і габаритні розміри ПРСД-01 наведені на рисунку. Провідники підключати до однойменних виходів ППК.

Рисунок. Схема електрична принципова і габаритні розміри ПРСД-01.

Дата виготовлення ________________

М.П.

_________________________________________________

(особисті підписи (відтиски особистих клейм) відповідальних осіб підприємства,

які відповідають за приймання виробу)

ПРИСТРІЙ САНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ  „ІТ-ТМ-01”

ІНТВ3.856.199-01 (ТУ У 31.6-33191594-001:2005)

Пристрій санкціонованого доступу (ПРСД-01) забезпечує можливість входу в підохоронну зону або об’єкт та виходу з них користувача або відповідальної особи без формування тривожного сигналу про проникнення. Доступ забезпечується зчитуванням кодів ключів  доступу типу «Тouch-memory» з індикацією стану підохоронної зони. ПРСД-01 має підсвічування для покращення видимості гнізда пристрою в затемнених приміщеннях, а також в нічний час.

Зчитування кодів виконується при доторканні ключем до гнізда ПРСД-01.

Індикація стану підохоронної зони визначається за світінням  світлодіода:

-світлодіод світиться 10с після доторкання ключем для поставлення зони на охорону – ключ сприйнятий, зона поставлена на охорону;

-світлодіод світиться в пульсуючому режимі - тривога.

Схема електрична принципова  і габаритні розміри ПРСД-01 наведені на рисунку. Провідники підключати до однойменних виходів ППК.

Рисунок. Схема електрична принципова і габаритні розміри ПРСД-01.

Дата виготовлення ________________

М.П.

_________________________________________________

(особисті підписи (відтиски особистих клейм) відповідальних осіб підприємства,

які відповідають за приймання виробу)

УСТРОЙСТВО САНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА „ІТ-ТМ-01”

ІНТВ3.856.199-01 (ТУ У 31.6-33191594-001:2005)

Устройство санкционированного доступа (УСД-01) обеспечивает возможность входа в подохранную зону или объект и выхода из них пользователя или ответственного лица без формирования тревожного сигнала о проникновении. Доступ обеспечивается считыванием кодов ключей доступа типа «Тouch-memory» с индикацией состояния подохранной зоны. УСД-01 имеет подсветку для улучшения видимости гнезда устройства в затемненных помещениях, а также в ночное время.

Считывание кодов выполняется при касании ключом гнезда ПРСД-01.

Индикация состояния подохранной зоны определяется по свечению светодиода:

-светодиод светится 10с после касания ключом для постановки зоны на охрану – ключ воспринят, зона поставлена на охрану;

- светодиод светится в пульсирующем режиме - тревога.

Схема электрическая принципиальная  и габаритные размеры УСД-01 приведены на рисунке. Проводники подключать к одноименным выходам прибора приемно-контрольного ППК.

Рисунок. Схема электрическая принципиальная и габаритные размеры УСД-01.

Дата изготовления ________________

М.П.

_________________________________________________

(личные подписи (оттиски личных клейм) ответственных лиц предприятия,

которые отвечают за приемку изделия)

УСТРОЙСТВО САНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА „ІТ-ТМ-01”

ІНТВ3.856.199-01 (ТУ У 31.6-33191594-001:2005)

Устройство санкционированного доступа (УСД-01) обеспечивает возможность входа в подохранную зону или объект и выхода из них пользователя или ответственного лица без формирования тревожного сигнала о проникновении. Доступ обеспечивается считыванием кодов ключей доступа типа «Тouch-memory» с индикацией состояния подохранной зоны. УСД-01 имеет подсветку для улучшения видимости гнезда устройства в затемненных помещениях, а также в ночное время.

Считывание кодов выполняется при касании ключом гнезда ПРСД-01.

Индикация состояния подохранной зоны определяется по свечению светодиода:

-светодиод светится 10с после касания ключом для постановки зоны на охрану – ключ воспринят, зона поставлена на охрану;

- светодиод светится в пульсирующем режиме - тревога.

Схема электрическая принципиальная  и габаритные размеры УСД-01 приведены на рисунке. Проводники подключать к одноименным выходам прибора приемно-контрольного ППК.

Рисунок. Схема электрическая принципиальная и габаритные размеры УСД-01.

Дата изготовления ________________

М.П.

_________________________________________________

(личные подписи (оттиски личных клейм) ответственных лиц предприятия,

которые отвечают за приемку изделия)